**Приложение N 9
к**[**Порядку**](https://base.garant.ru/12175104/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**оказания
медицинской помощи больным
дерматовенерологического
профиля, утвержденному**[**приказом**](https://base.garant.ru/12175104/)**Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ
от 16 марта 2010 г. N 151н**

**Стандарт оснащения клинико-диагностического подразделения клинико-диагностической лаборатории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| Основное оборудование |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный | Не менее 2 ед. |
| 2. | Анализатор гематологический | Не менее 1 ед. |
| 3. | Анализатор мочи | Не менее 1 ед. |
| 4. | Прибор для определения СОЭ | Не менее 1 ед. |
| 5. | Коагулометр | 1 ед. |
| 6. | Анализатор глюкозы | Не менее 1 ед. |
| 7. | Ламинарный шкаф | Не менее 1 ед. |
| 8. | Станция для проведения пробоподготовки образцов биологического материала[\*](https://base.garant.ru/12175104/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_2222) | Не менее 1 ед. |
| 9. | Анализатор для микроскопии осадка мочи[\*](https://base.garant.ru/12175104/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_2222) | Не менее 1 ед. |
| 10. | Анализатор спермы[\*](https://base.garant.ru/12175104/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_2222) | Не менее 1 ед. |
| Вспомогательное оборудование |
| 11. | Бытовые холодильники | Не менее 1 ед. |
| 12. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| 13. | Горелки спиртовые/газовые | Не менее 2 ед. |
| 14. | Набор пипеточных дозаторов | Не менее 1 ед. |
| Мебель |
| 15. | Лабораторная мебель | По числу рабочих мест |
| Компьютерное оборудование |
| 16. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 ед. |